## Sheet1
Company_Name | Site_Name | Street_and_House_Number | Postal_Code | City | Waste_Heat_Potential_Name | Annual_Heat_Amount_kWh_per_Year | Max_Thermal_Power_kW | Avg_Temperature_Level_C | Temperature_Range | Avg_Daily_Availability_h | Weekend_Availability | Availability | Availability_Predictability | Existing_Control_Options | Power_Profile_January_kW | Power_Profile_February_kW | Power_Profile_March_kW | Power_Profile_April_kW | Power_Profile_May_kW | Power_Profile_June_kW | Power_Profile_July_kW | Power_Profile_August_kW | Power_Profile_September_kW | Power_Profile_October_kW | Power_Profile_November_kW | Power_Profile_December_kW | Additional_Info_on_Waste_Heat_Potential | Original_Excel_Row | Annual_Energy_Months | Diff_Annual_Energy_Months | Match_Annual_Energy_Months | Annual_Working_Hours | AVG_Thermal_Power | Logic_of_Energy_Correction
August Rüggeberg Gmbh & Co. Kg | August Rüggeberg Gmbh & Co. Kg Pferd-Werkzeuge | Am Fohlengarten 14 | 54411 | Hermeskeil | Kaminausgang Öfen | 73 | 100 | 51 | 25 - 60 °c | 8 | nein | 5 tage 8 std | nein | Bei der Herstellung von Schleifwerkzeugen werden Öfen zum Aushärten der Produkte eingesetzt. | 0.034176 | 0.034176 | 0.034176 | 0.034176 | 0.034176 | 0.034176 | 0.034176 | 0.034176 | 0.034176 | 0.034176 | 0.034176 | 0.034176 | Bei der Herstellung von Schleifwerkzeugen werden Öfen zum Aushärten der Produkte eingesetzt. | 1014 | 73 | -1.4211e-14 | TRUE | 2136 | 0.034176
August Rüggeberg Gmbh & Co. Kg | August Rüggeberg Gmbh & Co. Kg Pferd-Werkzeuge | Hauptstraße 13 | 51709 | Marienheide | Kaminausgang Öfen | 596 | 120 | 37 | 25 - 60 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein | Bei der Herstellung von Schleifwerkzeugen werden Öfen zum Aushärten der Produkte eingesetzt. Das Abwärmepotential resultiert aus der Spülluft der Öfen. | 0.068037 | 0.068037 | 0.068037 | 0.068037 | 0.068037 | 0.068037 | 0.068037 | 0.068037 | 0.068037 | 0.068037 | 0.068037 | 0.068037 | Bei der Herstellung von Schleifwerkzeugen werden Öfen zum Aushärten der Produkte eingesetzt. Das Abwärmepotential resultiert aus der Spülluft der Öfen. | 1015 | 596 | -1.1369e-13 | TRUE | 8760 | 0.068037
Bürkert Werke Gmbh & Co. Kg | Bürkert Werke Gmbh & Co. Kg | Holzener Straße 72 | 58708 | Menden | Kompressoren | 25700 | 4 | 23 | <25 °c | 10 | nein | rest | nein | Wärme der Anlagen werden an die Umgebung (Winter im Technikraum und im Sommer aus dem Gebäude abgegeben. | 9.6255 | 9.6255 | 9.6255 | 9.6255 | 9.6255 | 9.6255 | 9.6255 | 9.6255 | 9.6255 | 9.6255 | 9.6255 | 9.6255 | Wärme der Anlagen werden an die Umgebung (Winter im Technikraum und im Sommer aus dem Gebäude abgegeben. | 3023 | 25700 | 3.638e-12 | TRUE | 2670 | 9.6255
Chemische Fabrik Wocklum Gebr. Hertin Gmbh & Co.Kg | Chemische Fabrik Wocklum Gebr. Hertin Gmbh & Co.Kg | Glärbach 2 | 58802 | Balve | Drucklufterzeugung | 11 | 15 | 30 | 25 - 60 °c | 4 | nein | rest | nein | 15 kW Schraubenverdichter Drucklufterzeugung, 1 Schichtbetrieb, | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 15 kW Schraubenverdichter Drucklufterzeugung, 1 Schichtbetrieb, | 3279 | 11 | -1.7764e-15 | TRUE | 1068 | 0.0103
Continental Contitech Techno-Chemie Gmbh | Techno-Chemie Gmbh | Dieselstraße 4 | 61184 | Karben | Kamin 1 Ofen H4 40066228 | 89 | 16 | 156 | >=110 °c | 19 | ja | rest | ja |  | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 |  | 3483 | 89 | 0 | TRUE | 6935 | 0.012833
Continental Contitech Techno-Chemie Gmbh | Techno-Chemie Gmbh | Dieselstraße 4 | 61184 | Karben | Ofen H5 40000905 | 80 | 13 | 155.61 | >=110 °c | 19 | ja | rest | ja |  | 0.011536 | 0.011536 | 0.011536 | 0.011536 | 0.011536 | 0.011536 | 0.011536 | 0.011536 | 0.011536 | 0.011536 | 0.011536 | 0.011536 |  | 3485 | 80 | 0 | TRUE | 6935 | 0.011536
Coorstek Gmbh | Coorstek Gmbh | Nobelstraße 6 | 41189 | Mönchengladbach | Druckluftkompressoren | 85000 | 39 | 29 | 25 - 60 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Alle Anlagen am Standort weisen ein Abwärmepotenzial von unter 200 MWh/Jahr auf, weshalb gemäß Merkblatt für die Plattform für Abwärme eine Meldung über das Portal des BAFA nicht durchzuführen ist. Sollten keine Änderungen auftreten, wird zukünftig davon abgesehen. | 9.7032 | 9.7032 | 9.7032 | 9.7032 | 9.7032 | 9.7032 | 9.7032 | 9.7032 | 9.7032 | 9.7032 | 9.7032 | 9.7032 | Alle Anlagen am Standort weisen ein Abwärmepotenzial von unter 200 MWh/Jahr auf, weshalb gemäß Merkblatt für die Plattform für Abwärme eine Meldung über das Portal des BAFA nicht durchzuführen ist. Sollten keine Änderungen auftreten, wird zukünftig davon abgesehen. | 3547 | 85000 | 1.4552e-11 | TRUE | 8760 | 9.7032
Deutsche Edelstahlwerke Siegen Hagen Gmbh & Co. Kg | Siegen | Obere Kaiserstraße 0 | 57078 | Siegen | Ceag Nord | 11934786 | 9703 | 47 | 25 - 60 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein | Conti-Betrieb mit Sommer- und Winterstillstand | 1362.4185 | 1362.4185 | 1362.4185 | 1362.4185 | 1362.4185 | 1362.4185 | 1362.4185 | 1362.4185 | 1362.4185 | 1362.4185 | 1362.4185 | 1362.4185 | Conti-Betrieb mit Sommer- und Winterstillstand | 4067 | 11934786 | 0 | TRUE | 8760 | 1362.4185
Deutsche Edelstahlwerke Siegen Hagen Gmbh & Co. Kg | Siegen | Obere Kaiserstraße 0 | 57078 | Siegen | Hubbalkenofen | 4565839 | 4377 | 409 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein | Conti-Betrieb mit Sommer- und Winterstillstand | 521.2145 | 521.2145 | 521.2145 | 521.2145 | 521.2145 | 521.2145 | 521.2145 | 521.2145 | 521.2145 | 521.2145 | 521.2145 | 521.2145 | Conti-Betrieb mit Sommer- und Winterstillstand | 4070 | 4565839 | 0 | TRUE | 8760 | 521.2145
Elis München Gmbh | Niederlassung München | Stahlgruberring 19 | 81829 | München | Finisher Für Die Glättung Von Formteilen Kleidung | 1300 | 2 | 140 | >=110 °c | 5 | nein | rest | ja | 30 cm Abluftrohr wird 700 cm über dem Dach des Kompressorraums abgeführt | 0.97378 | 0.97378 | 0.97378 | 0.97378 | 0.97378 | 0.97378 | 0.97378 | 0.97378 | 0.97378 | 0.97378 | 0.97378 | 0.97378 | 30 cm Abluftrohr wird 700 cm über dem Dach des Kompressorraums abgeführt | 5258 | 1300 | 0 | TRUE | 1335 | 0.97378
Elis München Gmbh | Niederlassung München | Stahlgruberring 19 | 81829 | München | Managel 1 | 3800 | 2 | 110 | >=110 °c | 16 | nein | rest | ja | Die Abgastemperatur wird über 30 cm des Kamins über der Decke ca. 100 cm abgeführt | 0.88951 | 0.88951 | 0.88951 | 0.88951 | 0.88951 | 0.88951 | 0.88951 | 0.88951 | 0.88951 | 0.88951 | 0.88951 | 0.88951 | Die Abgastemperatur wird über 30 cm des Kamins über der Decke ca. 100 cm abgeführt | 5259 | 3800 | 0 | TRUE | 4272 | 0.88951
Elis München Gmbh | Niederlassung München | Stahlgruberring 19 | 81829 | München | Trockneranlage (3X Gas & 2X Dampf) | 4000 | 4 | 70 | 60 - 90 °c | 16 | nein | rest | ja | Die Abwärme wird über 5 Flexiabluftrohre 400 mm über Dach abgeführt | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | Die Abwärme wird über 5 Flexiabluftrohre 400 mm über Dach abgeführt | 5261 | 4000 | -4.5475e-13 | TRUE | 4272 | 0.93633
Fep Fahrzeugelektrik Pirna Gmbh & Co. Kg | Fep Fep Fahrzeugelektrik Pirna Gmbh & Co. Kg | Hugo-Küttner-Strasse 8 | 01796 | Pirna | Fep Motan Ii-Vp | 14 | 2 | 58 | 25 - 60 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja |  | 0.0015982 | 0.0015982 | 0.0015982 | 0.0015982 | 0.0015982 | 0.0015982 | 0.0015982 | 0.0015982 | 0.0015982 | 0.0015982 | 0.0015982 | 0.0015982 |  | 6269 | 14 | 1.7764e-15 | TRUE | 8760 | 0.0015982
Finzelberg Gmbh & Co. Kg | Finzelberg Gmbh & Co. Kg | Koblenzer Straße 48-56 | 56626 | Andernach | Abwärme Aus Dem Abgas Thermische Nachverbrennung S | 1000000 | 1000 | 200 | >=110 °c | 7 | ja | rest | nein | Abwärme aus dem Abgas thermische Nachverbrennung Sprühturm | 391.3894 | 391.3894 | 391.3894 | 391.3894 | 391.3894 | 391.3894 | 391.3894 | 391.3894 | 391.3894 | 391.3894 | 391.3894 | 391.3894 | Abwärme aus dem Abgas thermische Nachverbrennung Sprühturm | 6423 | 1000000 | 0 | TRUE | 2555 | 391.3894
Frank Kunststofftechnik Gmbh | Werk 2 | Dieselstraße 11 | 61200 | Wölfersheim | Trockenkühler Anlage A | 69200 | 3 | 27 | 25 - 60 °c | 16 | nein | rest | nein | Trockenkühler Wickelrohranlage A | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | Trockenkühler Wickelrohranlage A | 6659 | 69200 | -1.4552e-11 | TRUE | 4272 | 16.1985
Frank Kunststofftechnik Gmbh | Werk 2 | Dieselstraße 11 | 61200 | Wölfersheim | Trockenkühler Anlage Max | 69200 | 3 | 27 | 25 - 60 °c | 16 | nein | rest | nein | Trockenkühler Wickelrohranlage MAX | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | 16.1985 | Trockenkühler Wickelrohranlage MAX | 6661 | 69200 | -1.4552e-11 | TRUE | 4272 | 16.1985
Holzapfel Coating Westerburg Gmbh | Holzapfel Coating Westerburg Gmbh | Boschstrasse 15 | 56457 | Westerburg | Entfettung 1 An Beschichtungsanlage Ktl 2 | 12128 | 14 | 52 | 25 - 60 °c | 16 | nein | rest | ja | Vorreinigung und -entfettung im Vorbehandlungsprozess der KTLBeschichtung. Abwärme ist als diffus zu bezeichnen. | 2.839 | 2.839 | 2.839 | 2.839 | 2.839 | 2.839 | 2.839 | 2.839 | 2.839 | 2.839 | 2.839 | 2.839 | Vorreinigung und -entfettung im Vorbehandlungsprozess der KTLBeschichtung. Abwärme ist als diffus zu bezeichnen. | 9103 | 12128 | 0 | TRUE | 4272 | 2.839
International Metal Service Nord Gmbh | Hans-Jürgen Possegger | Eupener-Straße 70 | 40549 | Düsseldorf | Hans-Jürgen Poßegger | 1171891 | 12 | 500 | >=110 °c | 8 | nein | 5 tage 8 std | nein | Die Abwärme ist nicht geführt sondern diffuse, da es sich um Gasstrahler handelt die in den Hallen die Arbeitsplätze wärmen. Die angegebenen 500° Durchschnittstemperatur entstehen direkt beim Gasaustritt in 5-6 Meter Höhe. | 548.6381 | 548.6381 | 548.6381 | 548.6381 | 548.6381 | 548.6381 | 548.6381 | 548.6381 | 548.6381 | 548.6381 | 548.6381 | 548.6381 | Die Abwärme ist nicht geführt sondern diffuse, da es sich um Gasstrahler handelt die in den Hallen die Arbeitsplätze wärmen. Die angegebenen 500° Durchschnittstemperatur entstehen direkt beim Gasaustritt in 5-6 Meter Höhe. | 9613 | 1171891 | 0 | TRUE | 2136 | 548.6381
Internorm Kunststofftechnik Gmbh | Internorm Kunststofftechnik Gmbh | Robert-Bosch Straße5 | 49401 | Damme | Kompressoren | 35876 | 7 | 40 | 25 - 60 °c | 24 | nein | 5 tage 24 std | nein |  | 5.5986 | 5.5986 | 5.5986 | 5.5986 | 5.5986 | 5.5986 | 5.5986 | 5.5986 | 5.5986 | 5.5986 | 5.5986 | 5.5986 |  | 9614 | 35876 | 7.276e-12 | TRUE | 6408 | 5.5986
Internorm Kunststofftechnik Gmbh | Internorm Kunststofftechnik Gmbh | Robert-Bosch Straße5 | 49401 | Damme | Temperöfen | 15784 | 2 | 40 | 25 - 60 °c | 24 | nein | 5 tage 24 std | nein |  | 2.4632 | 2.4632 | 2.4632 | 2.4632 | 2.4632 | 2.4632 | 2.4632 | 2.4632 | 2.4632 | 2.4632 | 2.4632 | 2.4632 |  | 9615 | 15784 | -1.819e-12 | TRUE | 6408 | 2.4632
J.D. Geck Gmbh | Werk 2 | Rahmedestraße 399 | 58762 | Altena | Bhkw | 21036 | 209 | 60 | 60 - 90 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Schätzung | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | Schätzung | 9916 | 21036 | 0 | TRUE | 8760 | 2.4014
J.D. Geck Gmbh | Werk 2 | Rahmedestraße 399 | 58762 | Altena | Kompressoren | 21036 | 209 | 40 | 25 - 60 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Schätzung | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | 2.4014 | Schätzung | 9917 | 21036 | 0 | TRUE | 8760 | 2.4014
J.D. Geck Gmbh | Werk 7 | Rahmedestraße 205 | 58762 | Altena | Kompressoren | 21036 | 209 | 40 | 25 - 60 °c | 24 | nein | 5 tage 24 std | ja | Schätzung | 3.2828 | 3.2828 | 3.2828 | 3.2828 | 3.2828 | 3.2828 | 3.2828 | 3.2828 | 3.2828 | 3.2828 | 3.2828 | 3.2828 | Schätzung | 9918 | 21036 | 0 | TRUE | 6408 | 3.2828
Kbo-Inn-Salzach-Klinikum Ggmbh | Standort Wasserburg | Gabersee 7 | 83512 | Wasserburg (Inn) | Gaskessel | 109824 | 1000 | 160 | >=110 °c | 9 | ja | rest | ja | Mit der Abwärme werden der Kochkessel und die Bandspüle in der Küche betrieben. Angaben zum Leistungsprofil sind nicht möglich. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 33.432 | 33.432 | 33.432 | 33.432 | 33.432 | 33.432 | 33.432 | 33.432 | 33.432 | 33.432 | 33.432 | 33.432 | Mit der Abwärme werden der Kochkessel und die Bandspüle in der Küche betrieben. Angaben zum Leistungsprofil sind nicht möglich. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 11080 | 109824 | 2.9104e-11 | TRUE | 3285 | 33.432
Kbo-Inn-Salzach-Klinikum Ggmbh | Standort Wasserburg | Gabersee 7 | 83512 | Wasserburg (Inn) | Gaskessel 2 | 2675200 | 1900 | 80 | 60 - 90 °c | 12 | ja | rest | ja | Mit der Abwärme wird der gesamte Standort über ein Fernwärmenetz versorgt. Kessel wird modulierend von 30% - 100% betrieben. Angaben zum Leistungsprofil sind nicht möglich. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 610.7763 | 610.7763 | 610.7763 | 610.7763 | 610.7763 | 610.7763 | 610.7763 | 610.7763 | 610.7763 | 610.7763 | 610.7763 | 610.7763 | Mit der Abwärme wird der gesamte Standort über ein Fernwärmenetz versorgt. Kessel wird modulierend von 30% - 100% betrieben. Angaben zum Leistungsprofil sind nicht möglich. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 11081 | 2675200 | -9.3132e-10 | TRUE | 4380 | 610.7763
Kbo-Inn-Salzach-Klinikum Ggmbh | Standort Wasserburg | Gabersee 7 | 83512 | Wasserburg (Inn) | Gaskessel 3 | 5434000 | 5200 | 80 | 60 - 90 °c | 5 | ja | rest | ja | Mit der Abwärme wird der gesamte Standort über ein Fernwärmenetz versorgt. Kessel wird modulierend von 30% - 100% betrieben. Angaben zum Leistungsprofil sind nicht möglich. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 2977.5342 | 2977.5342 | 2977.5342 | 2977.5342 | 2977.5342 | 2977.5342 | 2977.5342 | 2977.5342 | 2977.5342 | 2977.5342 | 2977.5342 | 2977.5342 | Mit der Abwärme wird der gesamte Standort über ein Fernwärmenetz versorgt. Kessel wird modulierend von 30% - 100% betrieben. Angaben zum Leistungsprofil sind nicht möglich. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 11082 | 5434000 | -9.3132e-10 | TRUE | 1825 | 2977.5342
Kbo-Inn-Salzach-Klinikum Ggmbh | Standort Wasserburg | Gabersee 7 | 83512 | Wasserburg (Inn) | Hackschnitzelkessel | 2926000 | 1100 | 80 | 60 - 90 °c | 15 | ja | rest | ja | Mit der Abwärme wird der gesamte Standort über ein Fernwärmenetz versorgt. Angaben zum Leistungsprofil sind nicht möglich. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 534.4292 | 534.4292 | 534.4292 | 534.4292 | 534.4292 | 534.4292 | 534.4292 | 534.4292 | 534.4292 | 534.4292 | 534.4292 | 534.4292 | Mit der Abwärme wird der gesamte Standort über ein Fernwärmenetz versorgt. Angaben zum Leistungsprofil sind nicht möglich. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 11083 | 2926000 | -4.6566e-10 | TRUE | 5475 | 534.4292
Kbo-Isar-Amper-Klinikum Ggmbh | Standort Haar | Vockestraße 72 | 85540 | Haar | Blockheizkraftwerk | 34200 | 5 | 112 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Blockheizkraftwerk, Abwärme müsste auf über 90 °C angehoben und in die Fernwärme eingespeist werden. Eine Angabe zum Leistungsprofil kann nicht gemacht werden. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 3.9041 | 3.9041 | 3.9041 | 3.9041 | 3.9041 | 3.9041 | 3.9041 | 3.9041 | 3.9041 | 3.9041 | 3.9041 | 3.9041 | Blockheizkraftwerk, Abwärme müsste auf über 90 °C angehoben und in die Fernwärme eingespeist werden. Eine Angabe zum Leistungsprofil kann nicht gemacht werden. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 11084 | 34200 | 7.276e-12 | TRUE | 8760 | 3.9041
Kbo-Isar-Amper-Klinikum Ggmbh | Standort Haar | Vockestraße 72 | 85540 | Haar | Kältemaschine | 3106880 | 947 | 40 | 25 - 60 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein | Kältemaschine für MRT CT (Haus 56VS), Abwärme müsste auf eine Temperatur von 90°C gehoben werden, um sie in das Heizungsnetz zu speisen. Eine Angabe zum Leistungsprofil kann nicht gemacht werden. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 354.6667 | 354.6667 | 354.6667 | 354.6667 | 354.6667 | 354.6667 | 354.6667 | 354.6667 | 354.6667 | 354.6667 | 354.6667 | 354.6667 | Kältemaschine für MRT CT (Haus 56VS), Abwärme müsste auf eine Temperatur von 90°C gehoben werden, um sie in das Heizungsnetz zu speisen. Eine Angabe zum Leistungsprofil kann nicht gemacht werden. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 11085 | 3106880 | 0 | TRUE | 8760 | 354.6667
Kbo-Isar-Amper-Klinikum Ggmbh | Standort Haar | Vockestraße 72 | 85540 | Haar | Kältemaschine | 135000 | 204 | 40 | 25 - 60 °c | 3 | nein | rest | nein | Kältemaschine für Speisesaal Haus 56D (Falls VS nicht ausreicht), Abwärme schwer nutzbar, da Verdamper am Dach sitzt und wenige Betriebsstunden aufweist. Eine Angabe zum Leistungsprofil kann nicht gemacht werden. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 168.5393 | 168.5393 | 168.5393 | 168.5393 | 168.5393 | 168.5393 | 168.5393 | 168.5393 | 168.5393 | 168.5393 | 168.5393 | 168.5393 | Kältemaschine für Speisesaal Haus 56D (Falls VS nicht ausreicht), Abwärme schwer nutzbar, da Verdamper am Dach sitzt und wenige Betriebsstunden aufweist. Eine Angabe zum Leistungsprofil kann nicht gemacht werden. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 11086 | 135000 | 2.9104e-11 | TRUE | 801 | 168.5393
Kbo-Isar-Amper-Klinikum Ggmbh | Standort Haar | Vockestraße 72 | 85540 | Haar | Kältemaschine | 326000 | 115 | 40 | 25 - 60 °c | 12 | ja | rest | nein | Kältemaschine für Haus 10 , Abwärme müsste auf eine Temperatur von 90°C gehoben werden, um sie in das Heizungsnetz zu speisen. Eine Angabe zum Leistungsprofil kann nicht gemacht werden. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 74.4292 | 74.4292 | 74.4292 | 74.4292 | 74.4292 | 74.4292 | 74.4292 | 74.4292 | 74.4292 | 74.4292 | 74.4292 | 74.4292 | Kältemaschine für Haus 10 , Abwärme müsste auf eine Temperatur von 90°C gehoben werden, um sie in das Heizungsnetz zu speisen. Eine Angabe zum Leistungsprofil kann nicht gemacht werden. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 11087 | 326000 | 0 | TRUE | 4380 | 74.4292
Kbo-Isar-Amper-Klinikum Ggmbh | Standort Haar | Vockestraße 72 | 85540 | Haar | Kühlwasser | 354000 | 41 | 40 | 25 - 60 °c | 12 | ja | rest | nein | Kühlwasser für Haus 40 Küche Blitzer, Abwärme müsste auf eine Temperatur von 90°C gehoben werden, um sie in das Heizungsnetz zu speisen. Eine Angabe zum Leistungsprofil kann nicht gemacht werden. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 80.8219 | 80.8219 | 80.8219 | 80.8219 | 80.8219 | 80.8219 | 80.8219 | 80.8219 | 80.8219 | 80.8219 | 80.8219 | 80.8219 | Kühlwasser für Haus 40 Küche Blitzer, Abwärme müsste auf eine Temperatur von 90°C gehoben werden, um sie in das Heizungsnetz zu speisen. Eine Angabe zum Leistungsprofil kann nicht gemacht werden. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 11088 | 354000 | 0 | TRUE | 4380 | 80.8219
Kbo-Isar-Amper-Klinikum Ggmbh | Standort Haar | Vockestraße 72 | 85540 | Haar | Kühlwasser | 1134000 | 325 | 40 | 25 - 60 °c | 12 | ja | rest | nein | Kühlwasser (geschlossene Anlage) für Haus 40 Trane Roggenkamp, Abwärme müsste auf eine Temperatur von 90°C gehoben werden, um sie in das Heizungsnetz zu speisen. Eine Angabe zum Leistungsprofil kann nicht gemacht werden. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 258.9041 | 258.9041 | 258.9041 | 258.9041 | 258.9041 | 258.9041 | 258.9041 | 258.9041 | 258.9041 | 258.9041 | 258.9041 | 258.9041 | Kühlwasser (geschlossene Anlage) für Haus 40 Trane Roggenkamp, Abwärme müsste auf eine Temperatur von 90°C gehoben werden, um sie in das Heizungsnetz zu speisen. Eine Angabe zum Leistungsprofil kann nicht gemacht werden. Der Wert 1 im Januar ist nicht korrekt. | 11089 | 1134000 | -2.3283e-10 | TRUE | 4380 | 258.9041
Kbo-Kiz München Ggmbh | Standort München | Heiglhofstraße 69 | 81377 | München | Anlage | 2564386 | 600 | 60 | 60 - 90 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein | Strangregulierventile, Raumregler, über Differenzdruck geregelte Pumpen mit leistungsabhängiger Drehzahlregelung, automatische Anpassung der Heizkurve an die Außentemperatur über MSR/GLT. Inbetriebnahme der Anlage am 15.01.2024, keine Aussagen zum Leistungsprofil möglich. Die 1 ist nicht korrekt. | 292.7381 | 292.7381 | 292.7381 | 292.7381 | 292.7381 | 292.7381 | 292.7381 | 292.7381 | 292.7381 | 292.7381 | 292.7381 | 292.7381 | Strangregulierventile, Raumregler, über Differenzdruck geregelte Pumpen mit leistungsabhängiger Drehzahlregelung, automatische Anpassung der Heizkurve an die Außentemperatur über MSR/GLT. Inbetriebnahme der Anlage am 15.01.2024, keine Aussagen zum Leistungsprofil möglich. Die 1 ist nicht korrekt. | 11090 | 2564386 | 0 | TRUE | 8760 | 292.7381
Kennametal Produktions Gmbh | Königsee (Widia Gmbh) | Am Steinbornn 6 | 07426 | Königsee | Schaltschrankkühler | 18700 | 2 | 26 | 25 - 60 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein | Schaltschrankkühler zur Kühlung der Schaltschränke an unseren Maschinen. Im Werk sind 12 stück mit einer durchschnittlichen Leistung von 5KW verbaut. | 2.1347 | 2.1347 | 2.1347 | 2.1347 | 2.1347 | 2.1347 | 2.1347 | 2.1347 | 2.1347 | 2.1347 | 2.1347 | 2.1347 | Schaltschrankkühler zur Kühlung der Schaltschränke an unseren Maschinen. Im Werk sind 12 stück mit einer durchschnittlichen Leistung von 5KW verbaut. | 11152 | 18700 | 3.638e-12 | TRUE | 8760 | 2.1347
Man Truck & Bus Se | Man Truck & Bus Se Nürnberg | Vogelweiherstraße 33 | 90441 | Nürnberg | Engineering Pst 117 | 813 | 389 | 120 | >=110 °c | 2 | ja | rest | nein |  | 1.1137 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1137 |  | 12811 | 813 | -2.2737e-13 | TRUE | 730 | 1.1137
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Grundfosuhtneu1 | 21914 | 3.3 | 30 | 25 - 60 °c | 8 | ja | 7 tage 8 std | ja |  | 7.5048 | 7.5048 | 7.5048 | 7.5048 | 7.5048 | 7.5048 | 7.5048 | 7.5048 | 7.5048 | 7.5048 | 7.5048 | 7.5048 |  | 13784 | 21914 | 7.276e-12 | TRUE | 2920 | 7.5048
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Kaeserbeistellkompressor1 | 110951 | 4.4 | 30 | 25 - 60 °c | 17 | ja | rest | ja |  | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 |  | 13791 | 110951 | -2.9104e-11 | TRUE | 6205 | 17.8809
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Kaeserbeistellkompressor2 | 110951 | 4.4 | 30 | 25 - 60 °c | 17 | ja | rest | ja |  | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 | 17.8809 |  | 13792 | 110951 | -2.9104e-11 | TRUE | 6205 | 17.8809
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Lec-An.-Nr. 100255857 | 51341 | 2.8 | 30 | 25 - 60 °c | 13 | ja | rest | ja |  | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 |  | 13813 | 51341 | 7.276e-12 | TRUE | 4745 | 10.82
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Lec-An.-Nr. 100261336 | 44007 | 2.4 | 30 | 25 - 60 °c | 13 | ja | rest | ja |  | 9.2744 | 9.2744 | 9.2744 | 9.2744 | 9.2744 | 9.2744 | 9.2744 | 9.2744 | 9.2744 | 9.2744 | 9.2744 | 9.2744 |  | 13814 | 44007 | 0 | TRUE | 4745 | 9.2744
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Lec-An.-Nr. 100261352 | 27504 | 1.5 | 30 | 25 - 60 °c | 13 | ja | rest | ja |  | 5.7964 | 5.7964 | 5.7964 | 5.7964 | 5.7964 | 5.7964 | 5.7964 | 5.7964 | 5.7964 | 5.7964 | 5.7964 | 5.7964 |  | 13816 | 27504 | 0 | TRUE | 4745 | 5.7964
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Lec-An.-Nr. 100261353 | 39239 | 2.14 | 30 | 25 - 60 °c | 13 | ja | rest | ja |  | 8.2695 | 8.2695 | 8.2695 | 8.2695 | 8.2695 | 8.2695 | 8.2695 | 8.2695 | 8.2695 | 8.2695 | 8.2695 | 8.2695 |  | 13817 | 39239 | -7.276e-12 | TRUE | 4745 | 8.2695
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Lec-An.-Nr. 100349432 | 24937 | 1.36 | 37 | 25 - 60 °c | 13 | ja | rest | ja |  | 5.2554 | 5.2554 | 5.2554 | 5.2554 | 5.2554 | 5.2554 | 5.2554 | 5.2554 | 5.2554 | 5.2554 | 5.2554 | 5.2554 |  | 13821 | 24937 | 0 | TRUE | 4745 | 5.2554
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Lec-An.-Nr. 100349486 | 46207 | 2.52 | 34 | 25 - 60 °c | 13 | ja | rest | ja |  | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 |  | 13824 | 46207 | 7.276e-12 | TRUE | 4745 | 9.738
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Lec-An.-Nr. 101088242 | 40340 | 2.2 | 33 | 25 - 60 °c | 13 | ja | rest | ja |  | 8.5016 | 8.5016 | 8.5016 | 8.5016 | 8.5016 | 8.5016 | 8.5016 | 8.5016 | 8.5016 | 8.5016 | 8.5016 | 8.5016 |  | 13825 | 40340 | -1.4552e-11 | TRUE | 4745 | 8.5016
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Lec-An.-Nr. 101088243 | 47674 | 2.6 | 32 | 25 - 60 °c | 13 | ja | rest | ja |  | 10.0472 | 10.0472 | 10.0472 | 10.0472 | 10.0472 | 10.0472 | 10.0472 | 10.0472 | 10.0472 | 10.0472 | 10.0472 | 10.0472 |  | 13826 | 47674 | 0 | TRUE | 4745 | 10.0472
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Niro Soavitmhomo | 17734 | 6 | 30 | 25 - 60 °c | 2 | ja | rest | ja | diffuse Abwärme_ bauliche Maßnahmen mit unverhältnismäßigem Aufwand notwendig | 24.2932 | 24.2932 | 24.2932 | 24.2932 | 24.2932 | 24.2932 | 24.2932 | 24.2932 | 24.2932 | 24.2932 | 24.2932 | 24.2932 | diffuse Abwärme_ bauliche Maßnahmen mit unverhältnismäßigem Aufwand notwendig | 13835 | 17734 | 0 | TRUE | 730 | 24.2932
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Rw17 | 27953 | 2.2 | 30 | 25 - 60 °c | 9 | ja | rest | ja |  | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 |  | 13839 | 27953 | -3.638e-12 | TRUE | 3285 | 8.5093
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Rw18 | 27953 | 2.2 | 30 | 25 - 60 °c | 9 | ja | rest | ja |  | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 | 8.5093 |  | 13840 | 27953 | -3.638e-12 | TRUE | 3285 | 8.5093
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Rw20 | 13977 | 1.1 | 30 | 25 - 60 °c | 9 | ja | rest | ja |  | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 |  | 13841 | 13977 | 0 | TRUE | 3285 | 4.2548
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Rw21 | 19059 | 1.5 | 30 | 25 - 60 °c | 9 | ja | rest | ja |  | 5.8018 | 5.8018 | 5.8018 | 5.8018 | 5.8018 | 5.8018 | 5.8018 | 5.8018 | 5.8018 | 5.8018 | 5.8018 | 5.8018 |  | 13842 | 19059 | 0 | TRUE | 3285 | 5.8018
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Rw3 | 13977 | 1.1 | 30 | 25 - 60 °c | 9 | ja | rest | ja |  | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 |  | 13843 | 13977 | 0 | TRUE | 3285 | 4.2548
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Rw4 | 13977 | 1.1 | 30 | 25 - 60 °c | 9 | ja | rest | ja |  | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 |  | 13848 | 13977 | 0 | TRUE | 3285 | 4.2548
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Rw5.1 | 13977 | 1.1 | 30 | 25 - 60 °c | 9 | ja | rest | ja |  | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 |  | 13849 | 13977 | 0 | TRUE | 3285 | 4.2548
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Rw5.2 | 13977 | 1.1 | 30 | 25 - 60 °c | 9 | ja | rest | ja |  | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 |  | 13850 | 13977 | 0 | TRUE | 3285 | 4.2548
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Rw6 | 13977 | 1.1 | 30 | 25 - 60 °c | 9 | ja | rest | ja |  | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 |  | 13851 | 13977 | 0 | TRUE | 3285 | 4.2548
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Rw7 | 13977 | 1.1 | 30 | 25 - 60 °c | 9 | ja | rest | ja |  | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 |  | 13852 | 13977 | 0 | TRUE | 3285 | 4.2548
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Rw8.1 | 13977 | 1.1 | 30 | 25 - 60 °c | 9 | ja | rest | ja |  | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 |  | 13853 | 13977 | 0 | TRUE | 3285 | 4.2548
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Rw8.2 | 13977 | 1.1 | 30 | 25 - 60 °c | 9 | ja | rest | ja |  | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 |  | 13854 | 13977 | 0 | TRUE | 3285 | 4.2548
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Rw9 | 13977 | 1.1 | 30 | 25 - 60 °c | 9 | ja | rest | ja |  | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 |  | 13855 | 13977 | 0 | TRUE | 3285 | 4.2548
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Siemenskühlturm | 21914 | 2.2 | 30 | 25 - 60 °c | 7 | ja | rest | ja |  | 8.5769 | 8.5769 | 8.5769 | 8.5769 | 8.5769 | 8.5769 | 8.5769 | 8.5769 | 8.5769 | 8.5769 | 8.5769 | 8.5769 |  | 13863 | 21914 | 3.638e-12 | TRUE | 2555 | 8.5769
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Siemensrw2 | 13977 | 1.1 | 30 | 25 - 60 °c | 9 | ja | rest | ja |  | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 | 4.2548 |  | 13864 | 13977 | 0 | TRUE | 3285 | 4.2548
Mm Gravure Trier Gmbh | Mm Gravure Trier Gmbh | Diedenhofener Straße 7 | 54294 | Trier | Abluft Papierschnitzel | 307781 | 51 | 37 | 25 - 60 °c | 16 | nein | rest | nein | Der Abgasstrom von 37°C soll durch einen Wärmetauscher geführt werden um die anfallende Energie nutzbar zu machen | 72.0461 | 72.0461 | 72.0461 | 72.0461 | 72.0461 | 72.0461 | 72.0461 | 72.0461 | 72.0461 | 72.0461 | 72.0461 | 72.0461 | Der Abgasstrom von 37°C soll durch einen Wärmetauscher geführt werden um die anfallende Energie nutzbar zu machen | 14128 | 307781 | -5.8208e-11 | TRUE | 4272 | 72.0461
Mm Gravure Trier Gmbh | Mm Gravure Trier Gmbh | Diedenhofener Straße 7 | 54294 | Trier | Kompressoren 1+2 | 500000 | 43 | 50 | 25 - 60 °c | 24 | nein | 5 tage 24 std | nein | Die geführte Abwärme der Kompressoren soll durch einen Wärmetauscher geleitet werden, um die anfallende Wärme nutzbar machen zu können. | 78.0275 | 78.0275 | 78.0275 | 78.0275 | 78.0275 | 78.0275 | 78.0275 | 78.0275 | 78.0275 | 78.0275 | 78.0275 | 78.0275 | Die geführte Abwärme der Kompressoren soll durch einen Wärmetauscher geleitet werden, um die anfallende Wärme nutzbar machen zu können. | 14130 | 500000 | 5.8208e-11 | TRUE | 6408 | 78.0275
Mm Gravure Trier Gmbh | Mm Gravure Trier Gmbh | Diedenhofener Straße 7 | 54294 | Trier | Regenerative Nachverbrennung | 831340 | 173 | 100 | 90 - 110 °c | 16 | nein | rest | nein | Durch die RNV am Standort entsteht ein Abgasstrom von ca. 25.000 m³/h mit einem Temperaturniveau zwischen 60 und 100 °C. Bei einem Delta von 30 K stehen bei 6.000 Betriebsstunden, sowie einer spezifischen Wärmekapazität des Abgases rund 831 MWh Wärme zur Verfügung. | 194.6021 | 194.6021 | 194.6021 | 194.6021 | 194.6021 | 194.6021 | 194.6021 | 194.6021 | 194.6021 | 194.6021 | 194.6021 | 194.6021 | Durch die RNV am Standort entsteht ein Abgasstrom von ca. 25.000 m³/h mit einem Temperaturniveau zwischen 60 und 100 °C. Bei einem Delta von 30 K stehen bei 6.000 Betriebsstunden, sowie einer spezifischen Wärmekapazität des Abgases rund 831 MWh Wärme zur Verfügung. | 14131 | 831340 | 1.1642e-10 | TRUE | 4272 | 194.6021
Nedschroef Altena Gmbh | Nedschroef Altena Gmbh | Westiger Straße 62 | 58762 | Altena | Härtelinie 7 Ölbecken | 2116000 | 265 | 60 | 60 - 90 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein | Die HL7 ist neu und noch nicht regelmäßig in Produktion. Daher handelt es sich noch um Schätzwerte anhand von Daten der kleineren Härtelinien. Es gibt noch kein Leistungsprofil. | 241.5525 | 241.5525 | 241.5525 | 241.5525 | 241.5525 | 241.5525 | 241.5525 | 241.5525 | 241.5525 | 241.5525 | 241.5525 | 241.5525 | Die HL7 ist neu und noch nicht regelmäßig in Produktion. Daher handelt es sich noch um Schätzwerte anhand von Daten der kleineren Härtelinien. Es gibt noch kein Leistungsprofil. | 14511 | 2116000 | 0 | TRUE | 8760 | 241.5525
Paradise Fruits Solutions Gmbh & Co. Kg | Paradise Fruits Solutions Gmbh & Co. Kg | Asseler Straße 110 | 21706 | Drochtersen | Dampfkessel-Abgas Restwärme | 884000 | 136 | 75 | 60 - 90 °c | 24 | nein | 5 tage 24 std | nein | Die Restwärme des Abgases könnte mit einem Wärmetauscher zurückgewonnen werden. Lastprofil vom Dampfkessel ist nicht verfügbar. Um die Meldung einreichen zu können, wurde bei den Mo1naten jeweils eine 1 eingetragen. | 137.9526 | 137.9526 | 137.9526 | 137.9526 | 137.9526 | 137.9526 | 137.9526 | 137.9526 | 137.9526 | 137.9526 | 137.9526 | 137.9526 | Die Restwärme des Abgases könnte mit einem Wärmetauscher zurückgewonnen werden. Lastprofil vom Dampfkessel ist nicht verfügbar. Um die Meldung einreichen zu können, wurde bei den Mo1naten jeweils eine 1 eingetragen. | 15486 | 884000 | 0 | TRUE | 6408 | 137.9526
Paradise Fruits Solutions Gmbh & Co. Kg | Paradise Fruits Solutions Gmbh & Co. Kg | Asseler Straße 110 | 21706 | Drochtersen | Eiswasseranlagen Produktion Rückkühler | 468000 | 78 | 1 | <25 °c | 24 | nein | 5 tage 24 std | nein | Die entzogene Wärme aus dem Kaltwasser kann aus dem Kältemittel über einen Wärmetauscher an Wasser abgegeben werden. Lastprofil gibt es nicht. Um die Meldung einreichen zu können, wurden bei den Monaten und beim Temperaturniveau jeweils eine 1 eingetragen. | 73.0337 | 73.0337 | 73.0337 | 73.0337 | 73.0337 | 73.0337 | 73.0337 | 73.0337 | 73.0337 | 73.0337 | 73.0337 | 73.0337 | Die entzogene Wärme aus dem Kaltwasser kann aus dem Kältemittel über einen Wärmetauscher an Wasser abgegeben werden. Lastprofil gibt es nicht. Um die Meldung einreichen zu können, wurden bei den Monaten und beim Temperaturniveau jeweils eine 1 eingetragen. | 15487 | 468000 | 0 | TRUE | 6408 | 73.0337
Rhönenergie Effizienz + Service Gmbh | Betriebsgelände Daimler-Benz-Straße | Daimler-Benz-Straße 7 | 36039 | Fulda | Heizkessel | 49758 | 5.7 | 135 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein |  | 5.6801 | 5.6801 | 5.6801 | 5.6801 | 5.6801 | 5.6801 | 5.6801 | 5.6801 | 5.6801 | 5.6801 | 5.6801 | 5.6801 |  | 16662 | 49758 | -1.4552e-11 | TRUE | 8760 | 5.6801
Rhönenergie Effizienz + Service Gmbh | Centhof | Bahnhofstraße 26 | 36037 | Fulda | Heizkessel | 26736 | 3.1 | 129 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein |  | 3.0521 | 3.0521 | 3.0521 | 3.0521 | 3.0521 | 3.0521 | 3.0521 | 3.0521 | 3.0521 | 3.0521 | 3.0521 | 3.0521 |  | 16663 | 26736 | 3.638e-12 | TRUE | 8760 | 3.0521
Rhönenergie Effizienz + Service Gmbh | Itz Fulda | Am Alten Schlachthof 4 | 36037 | Fulda | Heizkessel | 52560 | 6 | 128 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 16668 | 52560 | 0 | TRUE | 8760 | 6
Rhönenergie Effizienz + Service Gmbh | Kita U. Pfarrheim Bimbach | Am Kirchborn 9 | 36137 | Großenlüder | Heizkessel | 13510 | 1.5 | 147 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein |  | 1.5422 | 1.5422 | 1.5422 | 1.5422 | 1.5422 | 1.5422 | 1.5422 | 1.5422 | 1.5422 | 1.5422 | 1.5422 | 1.5422 |  | 16669 | 13510 | -1.819e-12 | TRUE | 8760 | 1.5422
Rhönenergie Effizienz + Service Gmbh | Marionettentheater Steinau | Am Kumpen 4 | 36396 | Steinau An Der Straße | Heizkessel | 24731 | 2.8 | 146 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein |  | 2.8232 | 2.8232 | 2.8232 | 2.8232 | 2.8232 | 2.8232 | 2.8232 | 2.8232 | 2.8232 | 2.8232 | 2.8232 | 2.8232 |  | 16673 | 24731 | 3.638e-12 | TRUE | 8760 | 2.8232
Rhönenergie Effizienz + Service Gmbh | Pröbelsfeld Kropp | Sturmiusstraße 3 | 36037 | Fulda | Heizkessel + Bhkw | 44413 | 5.1 | 132 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein |  | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |  | 16675 | 44413 | 0 | TRUE | 8760 | 5.07
Rhönenergie Effizienz + Service Gmbh | Rathaus U. Katharinenkirche Steinau | Brüder-Grimm-Straße 47 | 36396 | Steinau An Der Straße | Heizkessel | 43176 | 4.9 | 139 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein |  | 4.9288 | 4.9288 | 4.9288 | 4.9288 | 4.9288 | 4.9288 | 4.9288 | 4.9288 | 4.9288 | 4.9288 | 4.9288 | 4.9288 |  | 16677 | 43176 | 0 | TRUE | 8760 | 4.9288
Rhönenergie Effizienz + Service Gmbh | Weg Betreutes Wohnen Unterhaun | Georg-Gerbig-Straße 2 | 36282 | Hauneck | Pellets | 30240 | 3.5 | 130 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein |  | 3.4521 | 3.4521 | 3.4521 | 3.4521 | 3.4521 | 3.4521 | 3.4521 | 3.4521 | 3.4521 | 3.4521 | 3.4521 | 3.4521 |  | 16681 | 30240 | 0 | TRUE | 8760 | 3.4521
Rhönenergie Effizienz + Service Gmbh | Weg Kassel 7455 Haus A-E | Breitscheidstraße 58A-E | 34119 | Kassel | Heizkessel | 48496 | 5.5 | 143 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein |  | 5.5361 | 5.5361 | 5.5361 | 5.5361 | 5.5361 | 5.5361 | 5.5361 | 5.5361 | 5.5361 | 5.5361 | 5.5361 | 5.5361 |  | 16682 | 48496 | 0 | TRUE | 8760 | 5.5361
Rhönenergie Fulda Gmbh | Heizwerk Johannesberg | Von-Mengersen-Straße 19A | 36041 | Fulda | Heizkessel | 50662 | 5.8 | 97 | 90 - 110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein |  | 5.7833 | 5.7833 | 5.7833 | 5.7833 | 5.7833 | 5.7833 | 5.7833 | 5.7833 | 5.7833 | 5.7833 | 5.7833 | 5.7833 |  | 16689 | 50662 | 7.276e-12 | TRUE | 8760 | 5.7833
Rhönenergie Fulda Gmbh | Heizwerk Waldschlößchen | Am Waldschlößchen 59A | 36037 | Fulda | Heizkessel | 40055 | 4.6 | 170 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein |  | 4.5725 | 4.5725 | 4.5725 | 4.5725 | 4.5725 | 4.5725 | 4.5725 | 4.5725 | 4.5725 | 4.5725 | 4.5725 | 4.5725 |  | 16690 | 40055 | 0 | TRUE | 8760 | 4.5725
Rma Kehl Gmbh & Co. Kg | Rma Kehl Gmbh & Co. Kg | Oststraße 17 | 77694 | Kehl | Druckluft | 107936 | 15 | 80 | 60 - 90 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Im Sozialgebäude steht im UG die zantrale Druckluftversorgung. Diese besteht aus drei Kompresoren (Kaeser CSD 105 SFC, BSD 62 und ASD 60). | 12.3215 | 12.3215 | 12.3215 | 12.3215 | 12.3215 | 12.3215 | 12.3215 | 12.3215 | 12.3215 | 12.3215 | 12.3215 | 12.3215 | Im Sozialgebäude steht im UG die zantrale Druckluftversorgung. Diese besteht aus drei Kompresoren (Kaeser CSD 105 SFC, BSD 62 und ASD 60). | 16774 | 107936 | -1.4552e-11 | TRUE | 8760 | 12.3215
Ruhr Oel Gmbh Bp Gelsenkirchen | Horst | Johannastrasse 2 | 45899 | Gelsenkirchen | 121 | 27576480 | 3148 | 54 | 25 - 60 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja |  | 3148 | 3148 | 3148 | 3148 | 3148 | 3148 | 3148 | 3148 | 3148 | 3148 | 3148 | 3148 |  | 17076 | 27576480 | 0 | TRUE | 8760 | 3148
Ruhr Oel Gmbh Bp Gelsenkirchen | Horst | Johannastrasse 2 | 45899 | Gelsenkirchen | 123 | 13411560 | 1531 | 52 | 25 - 60 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja |  | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |  | 17078 | 13411560 | 0 | TRUE | 8760 | 1531
Ruhr Oel Gmbh Bp Gelsenkirchen | Horst | Johannastrasse 2 | 45899 | Gelsenkirchen | 124 | 79365600 | 9060 | 75 | 60 - 90 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja |  | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 |  | 17079 | 79365600 | 0 | TRUE | 8760 | 9060
Ruhr Oel Gmbh Bp Gelsenkirchen | Horst | Johannastrasse 2 | 45899 | Gelsenkirchen | 125 | 80889840 | 9234 | 45 | 25 - 60 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja |  | 9234 | 9234 | 9234 | 9234 | 9234 | 9234 | 9234 | 9234 | 9234 | 9234 | 9234 | 9234 |  | 17080 | 80889840 | 0 | TRUE | 8760 | 9234
Ruhr Oel Gmbh Bp Gelsenkirchen | Horst | Johannastrasse 2 | 45899 | Gelsenkirchen | 129 | 31536000 | 3600 | 61 | 60 - 90 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja |  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |  | 17084 | 31536000 | 0 | TRUE | 8760 | 3600
Ruhr Oel Gmbh Bp Gelsenkirchen | Horst | Johannastrasse 2 | 45899 | Gelsenkirchen | 136 | 10512000 | 1200 | 63 | 60 - 90 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  | 17092 | 10512000 | 0 | TRUE | 8760 | 1200
Scherdel Waldershof Gmbh & Co. Kg | De-Wal-Ssb | Ludwig-Hüttner-Straße 3 | 95679 | Waldershof | Druckluftkompressoren | 280000 | 89 | 80 | 60 - 90 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein | Das Abwärmepotential der Druckluftkompressoren wird bereits genutzt und in den Rücklauf der Heizungsanlage eingespeist. Es wurde kein Leistungsprofil angegeben, da das Abwärmepotenzial des Standortes unter die Schwelle fällt. | 31.9635 | 31.9635 | 31.9635 | 31.9635 | 31.9635 | 31.9635 | 31.9635 | 31.9635 | 31.9635 | 31.9635 | 31.9635 | 31.9635 | Das Abwärmepotential der Druckluftkompressoren wird bereits genutzt und in den Rücklauf der Heizungsanlage eingespeist. Es wurde kein Leistungsprofil angegeben, da das Abwärmepotenzial des Standortes unter die Schwelle fällt. | 17582 | 280000 | 5.8208e-11 | TRUE | 8760 | 31.9635
Scherdel Waldershof Gmbh & Co. Kg | De-Wal-Ssb | Ludwig-Hüttner-Straße 3 | 95679 | Waldershof | Kälteanlagen An Produktionsmaschinen | 400000 | 200 | 25 | 25 - 60 °c | 24 | nein | 5 tage 24 std | nein | Im Fertigungswerk werden ca. 20 Kälteanlagen eingesetzt um Prozesse zu kühlen. Die Anlagen sind auf einer Fläche von ca. 9.500 m² auf zwei Stockwerken verteilt. Die Nutzung des Abwärmepotentials ist höchstwahrscheinlich nicht wirtschaftlich sinnvoll nutzbar. | 62.422 | 62.422 | 62.422 | 62.422 | 62.422 | 62.422 | 62.422 | 62.422 | 62.422 | 62.422 | 62.422 | 62.422 | Im Fertigungswerk werden ca. 20 Kälteanlagen eingesetzt um Prozesse zu kühlen. Die Anlagen sind auf einer Fläche von ca. 9.500 m² auf zwei Stockwerken verteilt. Die Nutzung des Abwärmepotentials ist höchstwahrscheinlich nicht wirtschaftlich sinnvoll nutzbar. | 17583 | 400000 | 0 | TRUE | 6408 | 62.422
Schunk Se & Co. Kg | Eberhardt Gmbh & Co. Kg Cleebronn | Maybachstraße 2 | 74389 | Cleebronn | Abluft Punktschweißen | 16800 | 11 | 30 | 25 - 60 °c | 8 | nein | 5 tage 8 std | nein | Abluft mehrerer Punktschweißgeräte. Leistung variiert stark je nach Auslastung. Deshalb durchschnittliche Wärmeleistung sehr gering. | 7.8652 | 7.8652 | 7.8652 | 7.8652 | 7.8652 | 7.8652 | 7.8652 | 7.8652 | 7.8652 | 7.8652 | 7.8652 | 7.8652 | Abluft mehrerer Punktschweißgeräte. Leistung variiert stark je nach Auslastung. Deshalb durchschnittliche Wärmeleistung sehr gering. | 17873 | 16800 | -3.638e-12 | TRUE | 2136 | 7.8652
Thermische Verwertungsanlage Schwarza (Tvs) | Thermische Verwertungsanlage Schwarza (Tvs) - Eigenbetrieb Das Zaso | Fritz-Bolland-Straße 2 | 07407 | Rudolstadt | Kamin | 17541000 | 2170 | 130 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Theoretisches Abwärmepotential durch Abkühlung bis Taupunkt (Anlage muss abwasserfrei betrieben werden); ggf. weitere emissionsrechtliche und technische Einschränkungen (Abgastemperatur und Ausbreitungsrechnung). | 2002.3973 | 2002.3973 | 2002.3973 | 2002.3973 | 2002.3973 | 2002.3973 | 2002.3973 | 2002.3973 | 2002.3973 | 2002.3973 | 2002.3973 | 2002.3973 | Theoretisches Abwärmepotential durch Abkühlung bis Taupunkt (Anlage muss abwasserfrei betrieben werden); ggf. weitere emissionsrechtliche und technische Einschränkungen (Abgastemperatur und Ausbreitungsrechnung). | 19757 | 17541000 | -3.7253e-09 | TRUE | 8760 | 2002.3973
Trelleborg Sealing Solutions Germany Gmbh | Trelleborg Sealing Solutions Germany Gmbh | Schockenriedstraße 1 | 70565 | Stuttgart | Innovation Center Stuttgart | 226430 | 27310 | 21 | <25 °c | 11 | nein | rest | nein | Im Winter wird ein Teil der Abwärme intern zum Heizen verwendet. Angaben sind Schätzungen aufgrund fehlender Zähler/Angaben TFM. Angaben zum Leistungsprofil liegen nicht vor. | 77.0957 | 77.0957 | 77.0957 | 77.0957 | 77.0957 | 77.0957 | 77.0957 | 77.0957 | 77.0957 | 77.0957 | 77.0957 | 77.0957 | Im Winter wird ein Teil der Abwärme intern zum Heizen verwendet. Angaben sind Schätzungen aufgrund fehlender Zähler/Angaben TFM. Angaben zum Leistungsprofil liegen nicht vor. | 20041 | 226430 | 5.8208e-11 | TRUE | 2937 | 77.0957
W. Schildmeyer Gmbh & Co. Kg | Werk 1 | Loher Busch 48 | 32545 | Bad Oeynhausen | Bhkw 1 | 613067 | 100 | 120 | >=110 °c | 24 | nein | 5 tage 24 std | nein | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 95.6721 | 95.6721 | 95.6721 | 95.6721 | 95.6721 | 95.6721 | 95.6721 | 95.6721 | 95.6721 | 95.6721 | 95.6721 | 95.6721 | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 20981 | 613067 | 0 | TRUE | 6408 | 95.6721
W. Schildmeyer Gmbh & Co. Kg | Werk 1 | Loher Busch 48 | 32545 | Bad Oeynhausen | Bhkw 2 | 230283 | 50 | 120 | >=110 °c | 21 | nein | rest | nein | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 41.0706 | 41.0706 | 41.0706 | 41.0706 | 41.0706 | 41.0706 | 41.0706 | 41.0706 | 41.0706 | 41.0706 | 41.0706 | 41.0706 | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 20982 | 230283 | 0 | TRUE | 5607 | 41.0706
W. Schildmeyer Gmbh & Co. Kg | Werk 1 | Loher Busch 48 | 32545 | Bad Oeynhausen | Kompressor Ga45Ff | 153000 | 40 | 27 | 25 - 60 °c | 18 | nein | rest | nein | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 31.8352 | 31.8352 | 31.8352 | 31.8352 | 31.8352 | 31.8352 | 31.8352 | 31.8352 | 31.8352 | 31.8352 | 31.8352 | 31.8352 | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 20983 | 153000 | -2.9104e-11 | TRUE | 4806 | 31.8352
W. Schildmeyer Gmbh & Co. Kg | Werk 1 | Loher Busch 48 | 32545 | Bad Oeynhausen | Kompressor Ga50Vsd | 170000 | 40 | 27 | 25 - 60 °c | 18 | nein | rest | nein | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 35.3725 | 35.3725 | 35.3725 | 35.3725 | 35.3725 | 35.3725 | 35.3725 | 35.3725 | 35.3725 | 35.3725 | 35.3725 | 35.3725 | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 20984 | 170000 | 0 | TRUE | 4806 | 35.3725
W. Schildmeyer Gmbh & Co. Kg | Werk 1 | Loher Busch 48 | 32545 | Bad Oeynhausen | Kompressor Vsdga55 | 187000 | 45 | 27 | 25 - 60 °c | 18 | nein | rest | nein | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 38.9097 | 38.9097 | 38.9097 | 38.9097 | 38.9097 | 38.9097 | 38.9097 | 38.9097 | 38.9097 | 38.9097 | 38.9097 | 38.9097 | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 20985 | 187000 | 0 | TRUE | 4806 | 38.9097
W. Schildmeyer Gmbh & Co. Kg | Werk 2 | Oehrkstraße 6 | 32457 | Porta Westfalica | Niedertemperaturkessel | 49941 | 25 | 120 | >=110 °c | 9 | nein | rest | nein | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 20.7828 | 20.7828 | 20.7828 | 20.7828 | 20.7828 | 20.7828 | 20.7828 | 20.7828 | 20.7828 | 20.7828 | 20.7828 | 20.7828 | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 20986 | 49941 | 1.4552e-11 | TRUE | 2403 | 20.7828
W. Schildmeyer Gmbh & Co. Kg | Werk 2 | Oehrkstraße 6 | 32457 | Porta Westfalica | Notkühler Für Den Serverraum | 17520 | 2 | 25 | 25 - 60 °c | 24 | nein | 5 tage 24 std | nein | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 2.7341 | 2.7341 | 2.7341 | 2.7341 | 2.7341 | 2.7341 | 2.7341 | 2.7341 | 2.7341 | 2.7341 | 2.7341 | 2.7341 | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 20987 | 17520 | 0 | TRUE | 6408 | 2.7341
W. Schildmeyer Gmbh & Co. Kg | Werk 3 | Sachsenweg 55 | 32547 | Bad Oeynhausen | Holzpelletkessel | 135000 | 70 | 120 | >=110 °c | 9 | nein | rest | nein | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 56.1798 | 56.1798 | 56.1798 | 56.1798 | 56.1798 | 56.1798 | 56.1798 | 56.1798 | 56.1798 | 56.1798 | 56.1798 | 56.1798 | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 20988 | 135000 | 0 | TRUE | 2403 | 56.1798
W. Schildmeyer Gmbh & Co. Kg | Werk 4 | Belichstraße 81 | 32545 | Bad Oeynhausen | Ölheizung | 4796 | 10 | 120 | >=110 °c | 2 | nein | rest | nein | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 8.9813 | 8.9813 | 8.9813 | 8.9813 | 8.9813 | 8.9813 | 8.9813 | 8.9813 | 8.9813 | 8.9813 | 8.9813 | 8.9813 | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 20989 | 4796 | 0 | TRUE | 534 | 8.9813
W. Schildmeyer Gmbh & Co. Kg | Werk 4 | Belichstraße 81 | 32545 | Bad Oeynhausen | Tischkühler | 250000 | 500 | 90 | 90 - 110 °c | 2 | nein | rest | nein | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 468.1648 | 468.1648 | 468.1648 | 468.1648 | 468.1648 | 468.1648 | 468.1648 | 468.1648 | 468.1648 | 468.1648 | 468.1648 | 468.1648 | Es liegen keine Leistungsprofile vor. Sie werden auch nicht gemessen und können nicht abgeschätzt werden. Daher sind die eingetragenen Werte der Leistungsprofile leider nicht richtig. | 20990 | 250000 | 2.9104e-11 | TRUE | 534 | 468.1648
Zollern Gmbh & Co. Kg | Friedrich Blickle & Co. Gmbh | Flandernstraße 86 | 72474 | Winterlingen | Fbg Gebäudeheizung Blickle | 9990 | 5 | 170 | >=110 °c | 6 | nein | rest | nein | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 6.236 | 6.236 | 6.236 | 6.236 | 6.236 | 6.236 | 6.236 | 6.236 | 6.236 | 6.236 | 6.236 | 6.236 | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 22113 | 9990 | -1.819e-12 | TRUE | 1602 | 6.236
Zollern Gmbh & Co. Kg | Herbertingen | Heustraße 1 | 88518 | Herbertingen | Zat Gebäudeheizung Fastems-Halle | 3381 | 2 | 178 | >=110 °c | 6 | nein | rest | nein | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 2.1105 | 2.1105 | 2.1105 | 2.1105 | 2.1105 | 2.1105 | 2.1105 | 2.1105 | 2.1105 | 2.1105 | 2.1105 | 2.1105 | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 22114 | 3381 | -4.5475e-13 | TRUE | 1602 | 2.1105
Zollern Gmbh & Co. Kg | Herbertingen | Heustraße 1 | 88518 | Herbertingen | Zat Gebäudeheizung Getriebebau Halle 1 | 100058 | 50 | 167 | >=110 °c | 6 | nein | rest | nein | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 62.4582 | 62.4582 | 62.4582 | 62.4582 | 62.4582 | 62.4582 | 62.4582 | 62.4582 | 62.4582 | 62.4582 | 62.4582 | 62.4582 | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 22115 | 100058 | -1.4552e-11 | TRUE | 1602 | 62.4582
Zollern Gmbh & Co. Kg | Herbertingen | Heustraße 1 | 88518 | Herbertingen | Zat Gebäudeheizung Lackierhalle | 128650 | 64 | 128 | >=110 °c | 6 | nein | rest | nein | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 80.3059 | 80.3059 | 80.3059 | 80.3059 | 80.3059 | 80.3059 | 80.3059 | 80.3059 | 80.3059 | 80.3059 | 80.3059 | 80.3059 | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 22116 | 128650 | -1.4552e-11 | TRUE | 1602 | 80.3059
Zollern Gmbh & Co. Kg | Herbertingen | Heustraße 1 | 88518 | Herbertingen | Zat Smp Waschmaschine | 52533 | 30 | 153 | >=110 °c | 10 | nein | rest | nein |  | 19.6753 | 19.6753 | 19.6753 | 19.6753 | 19.6753 | 19.6753 | 19.6753 | 19.6753 | 19.6753 | 19.6753 | 19.6753 | 19.6753 |  | 22118 | 52533 | 0 | TRUE | 2670 | 19.6753
Zollern Gmbh & Co. Kg | Herbertingen | Heustraße 1 | 88518 | Herbertingen | Zat Trockenkammer Lackierhalle | 8445 | 5 | 63 | 60 - 90 °c | 14 | nein | rest | ja |  | 2.2592 | 2.2592 | 2.2592 | 2.2592 | 2.2592 | 2.2592 | 2.2592 | 2.2592 | 2.2592 | 2.2592 | 2.2592 | 2.2592 |  | 22119 | 8445 | -1.819e-12 | TRUE | 3738 | 2.2592
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgf Ausbrennofen Iob | 858849 | 220 | 415 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 98.0421 | 98.0421 | 98.0421 | 98.0421 | 98.0421 | 98.0421 | 98.0421 | 98.0421 | 98.0421 | 98.0421 | 98.0421 | 98.0421 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22121 | 858849 | 0 | TRUE | 8760 | 98.0421
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgf Drehherdofen Ausbrennen Kaminski (Isp8 ,9) | 1019189 | 209 | 617 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 116.3458 | 116.3458 | 116.3458 | 116.3458 | 116.3458 | 116.3458 | 116.3458 | 116.3458 | 116.3458 | 116.3458 | 116.3458 | 116.3458 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22122 | 1019189 | -1.1642e-10 | TRUE | 8760 | 116.3458
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgf Gebäudeheizung Feiguss Heizzentrale Kessel 1 | 143500 | 16 | 187 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein | Gebäudeheizung läuft über das gesamte Jahr ohne Berücksichtigung der Heizperioden aufgrund der Notwendigkeit zur Sicherung der Prozessstabilität | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | Gebäudeheizung läuft über das gesamte Jahr ohne Berücksichtigung der Heizperioden aufgrund der Notwendigkeit zur Sicherung der Prozessstabilität | 22123 | 143500 | 2.9104e-11 | TRUE | 8760 | 16.3813
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgf Gebäudeheizung Feiguss Heizzentrale Kessel 2 | 143500 | 16 | 179 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein | Gebäudeheizung läuft über das gesamte Jahr ohne Berücksichtigung der Heizperioden aufgrund der Notwendigkeit zur Sicherung der Prozessstabilität | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | 16.3813 | Gebäudeheizung läuft über das gesamte Jahr ohne Berücksichtigung der Heizperioden aufgrund der Notwendigkeit zur Sicherung der Prozessstabilität | 22124 | 143500 | 2.9104e-11 | TRUE | 8760 | 16.3813
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgf Gebäudeheizung Feinguss Klima Keramik Kessel 1 | 23475 | 3 | 212 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein | Gebäudeheizung läuft über das gesamte Jahr ohne Berücksichtigung der Heizperioden aufgrund der Notwendigkeit zur Sicherung der Prozessstabilität | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | Gebäudeheizung läuft über das gesamte Jahr ohne Berücksichtigung der Heizperioden aufgrund der Notwendigkeit zur Sicherung der Prozessstabilität | 22125 | 23475 | 0 | TRUE | 8760 | 2.6798
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgf Gebäudeheizung Feinguss Klima Keramik Kessel 2 | 23475 | 3 | 169 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein | Gebäudeheizung läuft über das gesamte Jahr ohne Berücksichtigung der Heizperioden aufgrund der Notwendigkeit zur Sicherung der Prozessstabilität | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | Gebäudeheizung läuft über das gesamte Jahr ohne Berücksichtigung der Heizperioden aufgrund der Notwendigkeit zur Sicherung der Prozessstabilität | 22126 | 23475 | 0 | TRUE | 8760 | 2.6798
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgf Gebäudeheizung Feinguss Vakuumgießerei | 165103 | 19 | 170 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein | Gebäudeheizung läuft über das gesamte Jahr ohne Berücksichtigung der Heizperioden aufgrund der Notwendigkeit zur Sicherung der Prozessstabilität | 18.8474 | 18.8474 | 18.8474 | 18.8474 | 18.8474 | 18.8474 | 18.8474 | 18.8474 | 18.8474 | 18.8474 | 18.8474 | 18.8474 | Gebäudeheizung läuft über das gesamte Jahr ohne Berücksichtigung der Heizperioden aufgrund der Notwendigkeit zur Sicherung der Prozessstabilität | 22127 | 165103 | -2.9104e-11 | TRUE | 8760 | 18.8474
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgf Iob-Brennofen Vakuumgießerei | 403865 | 99 | 295 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 46.1033 | 46.1033 | 46.1033 | 46.1033 | 46.1033 | 46.1033 | 46.1033 | 46.1033 | 46.1033 | 46.1033 | 46.1033 | 46.1033 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22128 | 403865 | 0 | TRUE | 8760 | 46.1033
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgf Iob-Vorbrennofen 1 | 955261 | 304 | 360 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 109.0481 | 109.0481 | 109.0481 | 109.0481 | 109.0481 | 109.0481 | 109.0481 | 109.0481 | 109.0481 | 109.0481 | 109.0481 | 109.0481 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22129 | 955261 | 2.3283e-10 | TRUE | 8760 | 109.0481
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgf Iob-Vorbrennofen 2 | 908198 | 242 | 340 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 103.6756 | 103.6756 | 103.6756 | 103.6756 | 103.6756 | 103.6756 | 103.6756 | 103.6756 | 103.6756 | 103.6756 | 103.6756 | 103.6756 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22130 | 908198 | 1.1642e-10 | TRUE | 8760 | 103.6756
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgf Ofen Solar Impianti | 366319 | 208 | 145 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 41.8172 | 41.8172 | 41.8172 | 41.8172 | 41.8172 | 41.8172 | 41.8172 | 41.8172 | 41.8172 | 41.8172 | 41.8172 | 41.8172 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22133 | 366319 | 1.1642e-10 | TRUE | 8760 | 41.8172
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgf Ofen Vim 1 | 401546 | 87 | 268 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 45.8386 | 45.8386 | 45.8386 | 45.8386 | 45.8386 | 45.8386 | 45.8386 | 45.8386 | 45.8386 | 45.8386 | 45.8386 | 45.8386 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22134 | 401546 | 0 | TRUE | 8760 | 45.8386
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgf Offener Guss Kammerofen 1 | 58512 | 33 | 310 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 6.6795 | 6.6795 | 6.6795 | 6.6795 | 6.6795 | 6.6795 | 6.6795 | 6.6795 | 6.6795 | 6.6795 | 6.6795 | 6.6795 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22135 | 58512 | -7.276e-12 | TRUE | 8760 | 6.6795
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgf Offener Guss Kammerofen 2 | 53995 | 31 | 289 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 6.1638 | 6.1638 | 6.1638 | 6.1638 | 6.1638 | 6.1638 | 6.1638 | 6.1638 | 6.1638 | 6.1638 | 6.1638 | 6.1638 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22136 | 53995 | 7.276e-12 | TRUE | 8760 | 6.1638
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgf Vim2 Gasofen | 49759 | 28 | 212 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 5.6803 | 5.6803 | 5.6803 | 5.6803 | 5.6803 | 5.6803 | 5.6803 | 5.6803 | 5.6803 | 5.6803 | 5.6803 | 5.6803 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22137 | 49759 | 0 | TRUE | 8760 | 5.6803
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgf Vim2 Tnv Elektroofen | 66491 | 38 | 167 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 7.5903 | 7.5903 | 7.5903 | 7.5903 | 7.5903 | 7.5903 | 7.5903 | 7.5903 | 7.5903 | 7.5903 | 7.5903 | 7.5903 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22138 | 66491 | -1.4552e-11 | TRUE | 8760 | 7.5903
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgm Balzer Ofen Neuson Schmiedepresse | 815223 | 354 | 621 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 93.062 | 93.062 | 93.062 | 93.062 | 93.062 | 93.062 | 93.062 | 93.062 | 93.062 | 93.062 | 93.062 | 93.062 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22139 | 815223 | -2.3283e-10 | TRUE | 8760 | 93.062
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgm Balzer Ofen Strangpresse | 875829 | 292 | 600 | >=110 °c | 7 | nein | rest | nein | Anlage wird 2025 abgebaut | 468.6083 | 468.6083 | 468.6083 | 468.6083 | 468.6083 | 468.6083 | 468.6083 | 468.6083 | 468.6083 | 468.6083 | 468.6083 | 468.6083 | Anlage wird 2025 abgebaut | 22140 | 875829 | 0 | TRUE | 1869 | 468.6083
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgm Formtrockenofen | 5720 | 3 | 56 | 25 - 60 °c | 7 | nein | rest | nein |  | 3.0605 | 3.0605 | 3.0605 | 3.0605 | 3.0605 | 3.0605 | 3.0605 | 3.0605 | 3.0605 | 3.0605 | 3.0605 | 3.0605 |  | 22141 | 5720 | 9.0949e-13 | TRUE | 1869 | 3.0605
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgm Iob Ofen Wärmebehandlung | 94184 | 54 | 122.3 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 10.7516 | 10.7516 | 10.7516 | 10.7516 | 10.7516 | 10.7516 | 10.7516 | 10.7516 | 10.7516 | 10.7516 | 10.7516 | 10.7516 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22142 | 94184 | -1.4552e-11 | TRUE | 8760 | 10.7516
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgm Kerntrockenofen | 19584 | 11 | 263 | >=110 °c | 7 | nein | rest | nein |  | 10.4783 | 10.4783 | 10.4783 | 10.4783 | 10.4783 | 10.4783 | 10.4783 | 10.4783 | 10.4783 | 10.4783 | 10.4783 | 10.4783 |  | 22143 | 19584 | 3.638e-12 | TRUE | 1869 | 10.4783
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgm Ofen Gesenkpresse | 84157 | 42 | 208.8 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | nein | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 9.607 | 9.607 | 9.607 | 9.607 | 9.607 | 9.607 | 9.607 | 9.607 | 9.607 | 9.607 | 9.607 | 9.607 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22144 | 84157 | 0 | TRUE | 8760 | 9.607
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgm Öfen Reckanlage | 855620 | 98 | 165.9 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 97.6735 | 97.6735 | 97.6735 | 97.6735 | 97.6735 | 97.6735 | 97.6735 | 97.6735 | 97.6735 | 97.6735 | 97.6735 | 97.6735 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22145 | 855620 | 1.1642e-10 | TRUE | 8760 | 97.6735
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgm Ofen Schmitz-Appelt Lufthämmer | 320848 | 182 | 409.9 | >=110 °c | 7 | nein | rest | nein | Anlage wird 2025 abgebaut | 171.6683 | 171.6683 | 171.6683 | 171.6683 | 171.6683 | 171.6683 | 171.6683 | 171.6683 | 171.6683 | 171.6683 | 171.6683 | 171.6683 | Anlage wird 2025 abgebaut | 22146 | 320848 | 0 | TRUE | 1869 | 171.6683
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgm Padelttherm Ofen Neuson Schmiedepresse | 865589 | 115 | 127.9 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 98.8115 | 98.8115 | 98.8115 | 98.8115 | 98.8115 | 98.8115 | 98.8115 | 98.8115 | 98.8115 | 98.8115 | 98.8115 | 98.8115 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22147 | 865589 | 0 | TRUE | 8760 | 98.8115
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgm Padelttherm Ofen Ringwalzwerk | 114165 | 38 | 101.1 | 90 - 110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 13.0325 | 13.0325 | 13.0325 | 13.0325 | 13.0325 | 13.0325 | 13.0325 | 13.0325 | 13.0325 | 13.0325 | 13.0325 | 13.0325 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22148 | 114165 | -1.4552e-11 | TRUE | 8760 | 13.0325
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zgm Padeltthermofen Wärmebehandlung | 29184 | 17 | 186 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 3.3315 | 3.3315 | 3.3315 | 3.3315 | 3.3315 | 3.3315 | 3.3315 | 3.3315 | 3.3315 | 3.3315 | 3.3315 | 3.3315 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22149 | 29184 | 0 | TRUE | 8760 | 3.3315
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zsb Gebäudeheizung Einkauf Formenbau | 60477 | 30 | 159 | >=110 °c | 6 | nein | rest | nein | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 37.7509 | 37.7509 | 37.7509 | 37.7509 | 37.7509 | 37.7509 | 37.7509 | 37.7509 | 37.7509 | 37.7509 | 37.7509 | 37.7509 | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 22151 | 60477 | 0 | TRUE | 1602 | 37.7509
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zsb Gebäudeheizung Labor | 7134 | 4 | 156 | >=110 °c | 6 | nein | rest | nein | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 4.4532 | 4.4532 | 4.4532 | 4.4532 | 4.4532 | 4.4532 | 4.4532 | 4.4532 | 4.4532 | 4.4532 | 4.4532 | 4.4532 | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 22152 | 7134 | 0 | TRUE | 1602 | 4.4532
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zsb Gebäudeheizung Twd Schlosserei | 11160 | 6 | 170 | >=110 °c | 6 | nein | rest | nein | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 6.9663 | 6.9663 | 6.9663 | 6.9663 | 6.9663 | 6.9663 | 6.9663 | 6.9663 | 6.9663 | 6.9663 | 6.9663 | 6.9663 | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 22153 | 11160 | -3.638e-12 | TRUE | 1602 | 6.9663
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zsb Gebäudeheizung Verwaltung | 34609 | 17 | 149 | >=110 °c | 6 | nein | rest | nein | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 21.6036 | 21.6036 | 21.6036 | 21.6036 | 21.6036 | 21.6036 | 21.6036 | 21.6036 | 21.6036 | 21.6036 | 21.6036 | 21.6036 | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 22154 | 34609 | 0 | TRUE | 1602 | 21.6036
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zst Durchlaufofen | 2120511 | 256 | 154.7 | >=110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Durchlaufofen wird 24/7 betrieben | 242.0675 | 242.0675 | 242.0675 | 242.0675 | 242.0675 | 242.0675 | 242.0675 | 242.0675 | 242.0675 | 242.0675 | 242.0675 | 242.0675 | Durchlaufofen wird 24/7 betrieben | 22155 | 2120511 | 0 | TRUE | 8760 | 242.0675
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zst Gebäudeheizung Zieherei Kessel 1 | 5220 | 3 | 178 | >=110 °c | 6 | nein | rest | nein | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 3.2584 | 3.2584 | 3.2584 | 3.2584 | 3.2584 | 3.2584 | 3.2584 | 3.2584 | 3.2584 | 3.2584 | 3.2584 | 3.2584 | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 22157 | 5220 | 0 | TRUE | 1602 | 3.2584
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zst Gebäudeheizung Zieherei Kessel 2 | 13955 | 7 | 169 | >=110 °c | 6 | nein | rest | nein | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 8.711 | 8.711 | 8.711 | 8.711 | 8.711 | 8.711 | 8.711 | 8.711 | 8.711 | 8.711 | 8.711 | 8.711 | Gebäudeheizung läuft heizlastorientiert nur während der Heizperiode | 22158 | 13955 | -1.819e-12 | TRUE | 1602 | 8.711
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zst Haubenofen Aichilin | 1138516 | 200 | 67.3 | 60 - 90 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 129.9676 | 129.9676 | 129.9676 | 129.9676 | 129.9676 | 129.9676 | 129.9676 | 129.9676 | 129.9676 | 129.9676 | 129.9676 | 129.9676 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22159 | 1138516 | -2.3283e-10 | TRUE | 8760 | 129.9676
Zollern Gmbh & Co. Kg | Laucherthal | Hitzkofer Straße 1 | 72517 | Laucherthal | Zst Haubenofen Schlager | 405517 | 90 | 98.5 | 90 - 110 °c | 24 | ja | 7 tage 24 std | ja | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 46.2919 | 46.2919 | 46.2919 | 46.2919 | 46.2919 | 46.2919 | 46.2919 | 46.2919 | 46.2919 | 46.2919 | 46.2919 | 46.2919 | Ofen wird während den Arbeitswochen auch an Wochenenden auf Haltetemperatur betreiben | 22160 | 405517 | 0 | TRUE | 8760 | 46.2919