## Sheet1
Company_Name | Site_Name | Street_and_House_Number | Postal_Code | City | Waste_Heat_Potential_Name | Annual_Heat_Amount_kWh_per_Year | Max_Thermal_Power_kW | Avg_Temperature_Level_C | Temperature_Range | Avg_Daily_Availability_h | Weekend_Availability | Availability | Availability_Predictability | Existing_Control_Options | Power_Profile_January_kW | Power_Profile_February_kW | Power_Profile_March_kW | Power_Profile_April_kW | Power_Profile_May_kW | Power_Profile_June_kW | Power_Profile_July_kW | Power_Profile_August_kW | Power_Profile_September_kW | Power_Profile_October_kW | Power_Profile_November_kW | Power_Profile_December_kW | Additional_Info_on_Waste_Heat_Potential | Original_Excel_Row | Annual_Energy_Months | Diff_Annual_Energy_Months | Match_Annual_Energy_Months | Annual_Working_Hours | AVG_Thermal_Power | Logic_of_Energy_Correction
Breyden Lollar Gmbh | Breyden Lollar Gmbh | Justus-Kilian-Straße 1 | 35457 | Lollar | Fa2 Vergieãofen | 12 | 75 | 40 | 25 - 60 °c | 1 | nein | rest | nein |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 2825 | 20025 | 20013 | FALSE | 0.16 | 75
Bugatti Gmbh | Bugatti Gmbh | Waltgeristraße 1-5 | 32049 | Herford | Heizungsanlage | 67070 | 2250 | 75 | 60 - 90 °c | 1 | nein | rest | nein | Abwärme der Heizungsanlage wird über den Schornstein kanalisiert. | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | Abwärme der Heizungsanlage wird über den Schornstein kanalisiert. | 2962 | 600750 | 533680 | FALSE | 29.8089 | 2250
Bugatti Gmbh | Bugatti Gmbh | Wehmühlenstraße 2-6 | 32049 | Herford | Mehrere Heizungsanlagen | 144520 | 1163 | 75 | 60 - 90 °c | 1 | nein | rest | nein | Drei Heizungsanlagen, Ableitung über drei verschiedene Schornsteine. | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | Drei Heizungsanlagen, Ableitung über drei verschiedene Schornsteine. | 2963 | 310521 | 166001 | FALSE | 124.2648 | 1163
Equinor Storage Deutschland Gmbh | Etzel Gas-Lager | Beim Postweg 2 | 26446 | Friedeburg | Rückkühler Motorkühlgas 26-H-3101 | 2400 | 800 | 85 | 60 - 90 °c | 1 | nein | rest | nein | Betrieb abhängig vom Markt und Kundenominierungen, Betriebszeiträume und -dauer der Anlage nicht prognostizierbar, in 2024 3h (unterhalb Grenze zur Meldepflicht von <1500h) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Betrieb abhängig vom Markt und Kundenominierungen, Betriebszeiträume und -dauer der Anlage nicht prognostizierbar, in 2024 3h (unterhalb Grenze zur Meldepflicht von <1500h) | 5811 | 213600 | 211200 | FALSE | 3 | 800
Imr Innovative Metal Recycling Gmbh | Hentrichstraße | Hentrichstraße 68 | 47809 | Krefeld | Klimaanlage Sortierband 1 | 4900 | 7 | 20 | <25 °c | 2 | nein | rest | nein | Abwärmemenge der Klimaanlage. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Abwärmemenge der Klimaanlage. | 9417 | 3738 | -1162 | FALSE | 700 | 7
Imr Innovative Metal Recycling Gmbh | Hentrichstraße | Hentrichstraße 68 | 47809 | Krefeld | Klimaanlage Sortierband 2 | 4900 | 7 | 20 | <25 °c | 2 | nein | rest | nein | Abwärmemenge der Klimaanlage. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Abwärmemenge der Klimaanlage. | 9418 | 3738 | -1162 | FALSE | 700 | 7
Imr Innovative Metal Recycling Gmbh | Hentrichstraße | Hentrichstraße 68 | 47809 | Krefeld | Klimaanlage Sozialgebäude | 4300 | 9 | 20 | <25 °c | 1 | nein | rest | nein | Abwärmemenge der Klimaanlage. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Abwärmemenge der Klimaanlage. | 9419 | 2403 | -1897 | FALSE | 477.7778 | 9
Imr Innovative Metal Recycling Gmbh | Hentrichstraße | Hentrichstraße 68 | 47809 | Krefeld | Klimaanlage Werkstatt Büro | 7300 | 7 | 20 | <25 °c | 3 | nein | rest | nein | Abwärmemenge der Klimaanlage. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Abwärmemenge der Klimaanlage. | 9421 | 5607 | -1693 | FALSE | 1042.8571 | 7
K. & H. Fischer Gmbh | Härterei Fischer Gmbh | Raiffeisenstraße 8 | 42477 | Radevormwald | Kamin 5 | 2514 | 613 | 100 | 90 - 110 °c | 1 | ja | rest | nein |  | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 |  | 10225 | 223745 | 221231 | FALSE | 4.1011 | 613
Lufthansa Technik Aero Alzey Gmbh | Lufthansa Technik Aero Alzey | Rudolf-Diesel-Straße 10 | 55232 | Alzey | Keine Abwärme | 100 | 100 | 20 | <25 °c | 1 | nein | rest | nein | Keine Abwärme gemäß aktueller Merkblatt-Vorgabe | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Keine Abwärme gemäß aktueller Merkblatt-Vorgabe | 12611 | 26700 | 26600 | FALSE | 1 | 100
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Alfacip1 | 3652 | 3 | 30 | 25 - 60 °c | 3 | ja | rest | ja | diffuse Abwärme_ bauliche Maßnahmen mit unverhältnismäßigem Aufwand notwendig | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | diffuse Abwärme_ bauliche Maßnahmen mit unverhältnismäßigem Aufwand notwendig | 13698 | 3285 | -367 | FALSE | 1217.3333 | 3
Milchhof Albert Gmbh & Co.Kg | Milchhof Albert | Grumbachstraße 12 | 96110 | Scheßlitz | Geazentrifuge | 3049 | 8 | 30 | 25 - 60 °c | 1 | ja | rest | ja | diffuse Abwärme_ bauliche Maßnahmen mit unverhältnismäßigem Aufwand notwendig | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | diffuse Abwärme_ bauliche Maßnahmen mit unverhältnismäßigem Aufwand notwendig | 13775 | 2920 | -129 | TRUE | 381.125 | 8
Mingas-Power Gmbh | Rossenray | Krummensteg 0 | 47475 | Kamp-Lintfort | Gemischkühlwärme Gasmotor M3 | 10694 | 95 | 60 | 60 - 90 °c | 1 | ja | rest | ja | Gemischkühlwärme bei Kühlung auf 40°C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Gemischkühlwärme bei Kühlung auf 40°C | 14072 | 34675 | 23981 | FALSE | 112.5684 | 95
Paradise Fruits Solutions Gmbh & Co. Kg | Paradise Fruits Solutions Gmbh & Co. Kg | Asseler Straße 110 | 21706 | Drochtersen | Kompressoren-Abwärme Aus Öl Und Luft | 217000 | 36 | 70 | 60 - 90 °c | 22 | nein | rest | nein | Bei der Verdichtung von Druckluft entsteht Wärme im Öl und in der Luft, welche mit einem Wärmetauscher an Wasser übertragen werden kann. Lastprofil zum jetzigen Zeitpunkt nicht verfügbar. Um die Meldung einreichen zu können, wurde bei den Monaten jeweils eine 1 eingetragen. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Bei der Verdichtung von Druckluft entsteht Wärme im Öl und in der Luft, welche mit einem Wärmetauscher an Wasser übertragen werden kann. Lastprofil zum jetzigen Zeitpunkt nicht verfügbar. Um die Meldung einreichen zu können, wurde bei den Monaten jeweils eine 1 eingetragen. | 15488 | 211464 | -5536 | TRUE | 6027.7778 | 36
Schunk Se & Co. Kg | Eberhardt Gmbh & Co. Kg Cleebronn | Maybachstraße 2 | 74389 | Cleebronn | Abluft Temperofen | 9300 | 108 | 180 | >=110 °c | 1 | nein | rest | nein | Temperofen. Wird im Schnitt 1x monatl. für 8 Stunden betrieben (deshalb durchschnittliche Leistung sehr gering). Regelungsmöglichkeiten bei Bedarf zu prüfen. | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | Temperofen. Wird im Schnitt 1x monatl. für 8 Stunden betrieben (deshalb durchschnittliche Leistung sehr gering). Regelungsmöglichkeiten bei Bedarf zu prüfen. | 17875 | 28836 | 19536 | FALSE | 86.1111 | 108
Stiftung Dominikus- Ringeisenwerk Z.H. Geistl. Direktor Hr. Martin Riß | Ursberg Energiezentrum + Wäscherei | Angelina-Martin-Straße 8 | 86513 | Ursberg | Dampfkessel Wäscherei | 293000 | 1300 | 100 | 90 - 110 °c | 1 | nein | rest | nein | Leistungsprofil nicht bestimmbar! | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | Leistungsprofil nicht bestimmbar! | 19185 | 347100 | 54100 | FALSE | 225.3846 | 1300
Willer Grundstücks- Und Beteiligungs Gmbh | Willer Grundstücks- Und Beteiligungs Gmbh | Gutenbergstraße 80-86 | 24118 | Kiel | Abwärme Heizung | 12 | 12 | 1 | <25 °c | 1 | nein | rest | nein | Die Willer Grundstücks- und Beteiligungs GmbH hat zwar Energieverbräuche von rd. 3.110.000 kWh pro Jahr, nutzt aber für die Versorgung ihrer Liegenschaft ein BHKW. Nutzbare Abwärme ist nicht vorhanden, das BHKW ist hocheffizient. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Die Willer Grundstücks- und Beteiligungs GmbH hat zwar Energieverbräuche von rd. 3.110.000 kWh pro Jahr, nutzt aber für die Versorgung ihrer Liegenschaft ein BHKW. Nutzbare Abwärme ist nicht vorhanden, das BHKW ist hocheffizient. | 21686 | 3204 | 3192 | FALSE | 1 | 12
Ziegelwerk H. U. J. Iking Gmbh + Co.Kg | Ziegelwerk H. U. J. Iking Gmbh + Co. Kg | Estern 60 | 48703 | Stadtlohn | Ziegelwerk H. U. J. Iking Gmbh + Co. Kg | 3000000 | 2500 | 1 | <25 °c | 4 | nein | rest | nein | Für mögliches Abwärmepotential ist aufgrund der Örtlichkeit und Lage kein Abnehmer verfügbar | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Für mögliches Abwärmepotential ist aufgrund der Örtlichkeit und Lage kein Abnehmer verfügbar | 22073 | 2670000 | -330000 | FALSE | 1200 | 2500